## Műszaki tartalom
Minden megajánlott terméknek meg kell felelnie az alábbi előírásnak
Rendelkezik (EU) 2017/745 rend.szerinti CE megfelelőségi tanísítvánnyal. (Korábban kiadott és mégg hatályos tanísítványok tekintetében, ajálatkérő elfogadja az EU 93/42 (MDD) direktíva szerinti tanísítványokat is. )
Terméktípuson belül ugyanazon gyártó
Tétel csoport | Megnevezés |  | Általános követelmények a termékekre | Éves mennyiség (db)
| Egyedi csomagolás feliratozása legalább a következőket tartalmazza: |  | termék neve, termék mérete, gyártó neve, gyártó címe, gyártási szám / LOT szám, refenerciaszám / cikkszám, lejárati dátum évvel és hónappal kifejezve, CE, szállítás és tárolás feltételei, egyszeri felhasználás nemzetközi szabványjele (ahol az indokolt) , sterilizálás módjának nemzetközi szabványjele (ahol az indokok)
TERMÉKENKÉNTI KÖVETELMÉNY (Az ajánlat termékcsoportonként kerül elbírálásra!)
TERMÉK CSOPORT | TERMÉK TÍPUSA | TERMÉK MÉRETE | Minimum követelmény | MENNYISÉG | m.e | Egységár nettó Ft | Áfa Ft | Egységár bruttó Ft | Éves mennyiség összértéke bruttó Ft
Mull alapú kötszerek
| Mull végben | 120 cm x 100 m | Mullszövet végben, nedvszívó, klórmentesen fehérített és tisztított, 100%-os pamuttartalmú termék, a kórházi kötszergyártáshoz ,nem steril, felhasználás előtt sterilizálandó, | 138 | db
| Hajtogatott mull 16 rétegű | 5 x 5 cm 16 | Többrétegű, speciálisan hajtogatott mull-lap, a vágott szélek a kötszer belsejében találhatók,alapanyaga vízpára-áteresztő, klórmentesen fehérített és tisztított, 100%-os pamuttartalmú mull, | 7200 | db
| Mull-lap vágott steril 10 lap/ csomag | 10x10 cm | steril vágott mull lapok a,100%-os pamutszálból készülnek hidrogénperoxidos fehérítéssel, klór alkalmazása nélkül. | 200 | cs
| Mull-lap hajtogatott 8/rétegű , steril 100 db/csom kiszerelés | 10 cmx 10/12 cm | Többrétegű, speciálisan hajtogatott mull-lap, a vágott szélek a kötszer belsejében találhatók,alapanyaga vízpára-áteresztő, klórmentesen fehérített és tisztított, 100%-os pamuttartalmú mull, | 1080 | db
| Mull-lap vágott steril 100 lap/ csomag | 10 cmx10 cm | 1steril vágott mull lapok,100%-os pamutszálból készülnek hidrogénperoxidos fehérítéssel, klór alkalmazása nélkül. | 2280 | db
| Nem steril szegett mullpólya | 1,5 cm x 5 m | 100%-os pamutszálból hidrogénperoxidos fehérítéssel, klór alkalmazása nélkül, egyenletesen tekercselt, henger alakú, szegett szélű,gyűrődésmentes, nem steril, szagtalan, szagtalan, fehér színű, puha, megfelelő szövési sűrűségű, könnyen és jól rögzíthető, jó az anyagstabilitása, jól vágható, jó nedvszívó képességű, szellőzik és kötéscserekor könnyen eltávolítható, alaktartó, idegen anyagot, elszíneződést, toldást, varrást nem tartalmaz, hossza egybefüggően 5 m. | 120 | db
| Nem steril szegett mullpólya | 2 cm x 5 m | 100%-os pamutszálból hidrogénperoxidos fehérítéssel, klór alkalmazása nélkül, egyenletesen tekercselt, henger alakú, szegett szélű,gyűrődésmentes, nem steril, szagtalan, szagtalan, fehér színű, puha, megfelelő szövési sűrűségű, könnyen és jól rögzíthető, jó az anyagstabilitása, jól vágható, jó nedvszívó képességű, szellőzik és kötéscserekor könnyen eltávolítható, alaktartó, idegen anyagot, elszíneződést, toldást, varrást nem tartalmaz, hossza egybefüggően 5 m. | 600 | db
| Nem steril szegett mullpólya | 3 cm x 5 m | 100%-os pamutszálból hidrogénperoxidos fehérítéssel, klór alkalmazása nélkül, egyenletesen tekercselt, henger alakú, szegett szélű,gyűrődésmentes, nem steril, szagtalan, szagtalan, fehér színű, puha, megfelelő szövési sűrűségű, könnyen és jól rögzíthető, jó az anyagstabilitása, jól vágható, jó nedvszívó képességű, szellőzik és kötéscserekor könnyen eltávolítható, alaktartó, idegen anyagot, elszíneződést, toldást, varrást nem tartalmaz, hossza egybefüggően 5 m. | 120 | db
| Nem steril szegett mullpólya | 6 cm x 5 m | 100%-os pamutszálból hidrogénperoxidos fehérítéssel, klór alkalmazása nélkül, egyenletesen tekercselt, henger alakú, szegett szélű,gyűrődésmentes, nem steril, szagtalan, szagtalan, fehér színű, puha, megfelelő szövési sűrűségű, könnyen és jól rögzíthető, jó az anyagstabilitása, jól vágható, jó nedvszívó képességű, szellőzik és kötéscserekor könnyen eltávolítható, alaktartó, idegen anyagot, elszíneződést, toldást, varrást nem tartalmaz, hossza egybefüggően 5 m. | 120 | db
| Nem steril szegett mullpólya | 10 cm x 5 m | 100%-os pamutszálból hidrogénperoxidos fehérítéssel, klór alkalmazása nélkül, egyenletesen tekercselt, henger alakú, szegett szélű,gyűrődésmentes, nem steril, szagtalan, szagtalan, fehér színű, puha, megfelelő szövési sűrűségű, könnyen és jól rögzíthető, jó az anyagstabilitása, jól vágható, jó nedvszívó képességű, szellőzik és kötéscserekor könnyen eltávolítható, alaktartó, idegen anyagot, elszíneződést, toldást, varrást nem tartalmaz, hossza egybefüggően 5 m. | 600 | db
| Nem steril szegett mullpólya | 15 cm x 5 m | 100%-os pamutszálból hidrogénperoxidos fehérítéssel, klór alkalmazása nélkül, egyenletesen tekercselt, henger alakú, szegett szélű,gyűrődésmentes, nem steril, szagtalan, szagtalan, fehér színű, puha, megfelelő szövési sűrűségű, könnyen és jól rögzíthető, jó az anyagstabilitása, jól vágható, jó nedvszívó képességű, szellőzik és kötéscserekor könnyen eltávolítható, alaktartó, idegen anyagot, elszíneződést, toldást, varrást nem tartalmaz, hossza egybefüggően 5 m. | 720 | db
| Nem steril vágott mullpólya | 10 cm x 5 m | 100%-os pamutszálból hidrogénperoxidos fehérítéssel, klór alkalmazása nélkül, egyenletesen tekercselt, henger alakú, szegett szélű,gyűrődésmentes, nem steril, szagtalan, szagtalan, fehér színű, puha, megfelelő szövési sűrűségű, könnyen és jól rögzíthető, jó az anyagstabilitása, jól vágható, jó nedvszívó képességű, szellőzik és kötéscserekor könnyen eltávolítható, alaktartó, idegen anyagot, elszíneződést, toldást, varrást nem tartalmaz, hossza egybefüggően 5 m. | 1440 | db
| Nem steril vágott mullpólya | 15 cm x 5 m | 100%-os pamutszálból hidrogénperoxidos fehérítéssel, klór alkalmazása nélkül, egyenletesen tekercselt, henger alakú, szegett szélű,gyűrődésmentes, nem steril, szagtalan, szagtalan, fehér színű, puha, megfelelő szövési sűrűségű, könnyen és jól rögzíthető, jó az anyagstabilitása, jól vágható, jó nedvszívó képességű, szellőzik és kötéscserekor könnyen eltávolítható, alaktartó, idegen anyagot, elszíneződést, toldást, varrást nem tartalmaz, hossza egybefüggően 5 m. | 480 | db
| Steril preparáló tampon | 8 x 8 cm | steril, jó nedvszívó képességű, 100 %-os pamutszálból, megfelelő töménységű, poláris | 0 | db
| Nem Steril preparáló tampon 500 db / csom | 10 cmx 10 cm | steril, jó nedvszívó képességű, 100 %-os pamutszálból, megfelelő töménységű, poláris | 0 | db
Papírvatták | Papírvatta - Vérvételi lapka 500db/ tekercs | 4 x 5 cm | tekercses kiszerelés, jól téphető 4x5 cm-es lapok, préselt papírvatta, finom felülettel, jó nedvszívó képességgel, többrétegű, a lapok nem válnak szét rétegekre, injekciózáshoz és vérvételhez, | 880 | db
| Papírvatta 1000 g 100%-os | 12 cm x 12 cm | méretre vágott, fehérített, jó nedvszívó képességű, nem steril, szennyeződéstől mentes, nagy nedvszívó képességgel, sebészeti és ápolási célú felhasználásra, | 20 | db
| Papírvatta 1000 g 100%-os | 15 cm x 15 cm | méretre vágott, fehérített, jó nedvszívó képességű, nem steril, szennyeződéstől mentes, nagy nedvszívó képességgel, sebészeti és ápolási célú felhasználásra, | 520 | db
| Papírvatta 1000g 100%-os | 20 cm x 20 cm | méretre vágott, fehérített, jó nedvszívó képességű, nem steril, szennyeződéstől mentes, nagy nedvszívó képességgel, sebészeti és ápolási célú felhasználásra, | 1048 | db
| Papírvatta vágott 1000 g 100 %-os | 39 x 60 cm | méretre vágott, fehérített, jó nedvszívó képességű, nem steril, szennyeződéstől mentes, nagy nedvszívó képességgel, sebészeti és ápolási célú felhasználásra, | 895 | db
| Papírvatta vágott 500 g | 40 x 60 cm | méretre vágott, fehérített, jó nedvszívó képességű, nem steril, szennyeződéstől mentes, nagy nedvszívó képességgel, sebészeti és ápolási célú felhasználásra, | 579 | db
Nem szőtt sebfedő lapok | Sebfedő lap steril 5 db / csomag | 7,5 cm X 7,5 cm | Nem szőtt alapanyagú, puha, könnyen formálható, 4 rétegben hajtogatott, steril, nagy nedszívó képességű lap. Bőr és nyálkahártya tisztításra, másodlagos kötszerként is használható. Összetétel szerint 70 %-os viszkóz és 30 % poliészter tartalommal. | 30000 | db
Vatták | vatta | 500 g | 100%-os pamutot tartalmazó, nedszívó puha vatta, hajtogatott csomagolásban, | 216 | db
Polimer kötszerek | Polimer kötszer, steril | 10 x 10 cm -ig +/- 20 % | speciális polimer kötszer, steril, jó nedvszívó képesség, nem tapad a sebbe, a váladékot magában tartja, sebtől távolabb eső részén , erős sebváladékozásban is, sebtől távolabbi oldalon légáteresztő, nedvességtaszító speciális réteg véd a kontamináció ellen, hátoldalon jelöléssel vagy jelölés nélkül. | 24 | db
| Polimer kötszer, steril | 15 x 20 cm-ig +/- 20 % | speciális polimer kötszer, steril, jó nedvszívó képesség, nem tapad a sebbe, a váladékot magában tartja, sebtől távolabb eső részén , erős sebváladékozásban is, sebtől távolabbi oldalon légáteresztő, nedvességtaszító speciális réteg véd a kontamináció ellen, hátoldalon jelöléssel vagy jelölés nélkül. | 60 | db
| Polimer kötszer, steril | 20 x 20 cm -ig +/- 20 % | speciális polimer kötszer, steril, jó nedvszívó képesség, nem tapad a sebbe, a váladékot magában tartja, sebtől távolabb eső részén , erős sebváladékozásban is, sebtől távolabbi oldalon légáteresztő, nedvességtaszító speciális réteg véd a kontamináció ellen, hátoldalon jelöléssel vagy jelölés nélkül. | 36 | db
| Polimer kötszer, steril | 20 x 20 cm -tól +/- 20 % | speciális polimer kötszer, steril, jó nedvszívó képesség, nem tapad a sebbe, a váladékot magában tartja, sebtől távolabb eső részén , erős sebváladékozásban is, sebtől távolabbi oldalon légáteresztő, nedvességtaszító speciális réteg véd a kontamináció ellen, hátoldalon jelöléssel vagy jelölés nélkül. | 5 | db
Kanülrögzítők | kanülrögzítő antibiotikus | 8x12 cm-ig | légáteresztő, átlátszó, a szúrás helye ellenőrizhető, hypoallergén, vízálló, integrált i.v. kanülrögzítő kötszer, a fertőzések esélyének csökkentésére antimikrobiális védelemmel ellátott, hosszabb időtartamig a bőrön tartható, könnyen eltávolítható, | 28 | db
Kötésrögzítők | Szonda rögzítő kötszer orra | felnőtt méret (S-M-L) | oxigén orrkanül vagy nasogastricus szonda rögzítésére szolgáló tapasz, hypoallergen, kiválló tapadóképesség, | 840 | db
Ragtapaszok | Ragtapasz szilikon, könnyen eltávolítható | 2,5 cm x 5 m | Hordozója lélegző, keresztirányban kézzel könnyen téphető, hypoallergen, azonnal tapad, könnyen eltávolítható szilikonos ragtapasz, | 28 | db
Filmkötszerek | Filmkötszerek átlászó | 5 cm x10 cm-ig | Vízálló, steril védőréteg, védelmet nyújt a külső szennyeződésekkel szemben az i.v. beszúrási hely és a sebek területén, bőrvédelemre. A légáteresztő filmréteg, bőrbarát, elasztikus, könnyen felhelyezhető átlátszó filmkötszer, | 10 | db
| Filmkötszerek átlászó | 10 cm x 10 cm-ig | Vízálló, steril védőréteg, védelmet nyújt a külső szennyeződésekkel szemben az i.v. beszúrási hely és a sebek területén, bőrvédelemre. A légáteresztő filmréteg, bőrbarát, elasztikus, könnyen felhelyezhető átlátszó filmkötszer, | 150 | db
| Filmkötszerek átlászó | 15 cm x 15 cm-ig | Vízálló, steril védőréteg, védelmet nyújt a külső szennyeződésekkel szemben az i.v. beszúrási hely és a sebek területén, bőrvédelemre. A légáteresztő filmréteg, bőrbarát, elasztikus, könnyen felhelyezhető átlátszó filmkötszer, | 150 | db
Postoperatív kötszer | Filmkötszerek átlászó absorbens réteggel | 10 cm x 20 cm -ig | Vízálló, steril védőréteg, védelmet nyújt a külső szennyeződésekkel szemben a sebek területén. Steril absorbens réteggel ellátott, a műtéti után jelentkező sebváladék hatékony felszívása, megkötése. A légáteresztő filmréteg, bőrbarát, elasztikus, könnyen felhelyezhető, átlátszó filmkötszer. Egyesével csomagolt. | 72 | db
| Filmkötszerek átlászó absorbens réteggel | 10 cm x 25 cm -ig | Vízálló, steril védőréteg, védelmet nyújt a külső szennyeződésekkel szemben a sebek területén. Steril absorbens réteggel ellátott, a műtéti után jelentkező sebváladék hatékony felszívása, megkötése. A légáteresztő filmréteg, bőrbarát, elasztikus, könnyen felhelyezhető, átlátszó filmkötszer. Egyesével csomagolt. | 350 | db
| Filmkötszerek átlászó absorbens réteggel | 10 cm x 30 cm -ig | Vízálló, steril védőréteg, védelmet nyújt a külső szennyeződésekkel szemben a sebek területén. Steril absorbens réteggel ellátott, a műtéti után jelentkező sebváladék hatékony felszívása, megkötése. A légáteresztő filmréteg, bőrbarát, elasztikus, könnyen felhelyezhető, átlátszó filmkötszer. Egyesével csomagolt. | 5 | db
| Filmkötszerek átlászó absorbens réteggel | 10 cm x 35 cm -ig | Vízálló, steril védőréteg, védelmet nyújt a külső szennyeződésekkel szemben a sebek területén. Steril absorbens réteggel ellátott, a műtéti után jelentkező sebváladék hatékony felszívása, megkötése. A légáteresztő filmréteg, bőrbarát, elasztikus, könnyen felhelyezhető, átlátszó filmkötszer. Egyesével csomagolt. | 50 | db
Vérzéscsillapító kötszerek | Vérzéscsillapító tampon | 8x5 cm-ig | helyi vérzéscsillapításra, steril, | 1 | db
| Vérzéscsillapító lap | 5-10 cm -ig | hajlítható, vágható, felszívódó, 100%-ban steril, helyi vérzéscsillapítást biztosít, | 2 | db
Sebfedő párna steril | Nedvszívó sebpárna | 13 x 15 cm -ig +/- 20 % | nedvszívó kötszer, átszivárgást gátló védőgáttal, puha, légáteresztő, kiváló folyadékmegtartó képesség, akár több napig is a seben hagyható, steril, | 150 | db
| Nedvszívó sebpárna | 15 x 23 cm -ig +/- 20 % | nedvszívó kötszer, átszivárgást gátló védőgáttal, puha, légáteresztő, kiváló folyadékmegtartó képesség, akár több napig is a seben hagyható, steril, | 950 | db
| Nedvszívó sebpárna | 20 x 30 cm -ig +/- 20 % | nedvszívó kötszer, átszivárgást gátló védőgáttal, puha, légáteresztő, kiváló folyadékmegtartó képesség, akár több napig is a seben hagyható, steril, | 960 | db
Egyéb sebellátáshoz kapcsolódó termékek | Seböblítő folyadék | 350 ml-ig | akut és krónikus sebek tisztítására, seben már meglévő biofilm réteg eltávolítására és kialakulásának megakadályozására, sebfertőzések megelőzésére, | 15 | db
| Hidrogél - debridement | 50 ml-ig | elhalt szövetek felpuhítására, nedves sebkörnyezet megteremtése, sebváladék megkötő képesség, steril, tubusos kiszerelés, gél halmazállapotú, | 12 | db
Egyéb filmkötszer | Filmkötszer, folyékony | 250 ml-ig | Filmkötszer spray formában, műtéti sebek fedőkötésére, páraáteresztő, bőrlégzést nem gátolja, védelmet nyújt a külső kórokozókkal szemben. Vízálló. | 5 | db
| Filmkötszer, átlátszó, roll | 15 cm X 10 m | Tetszőleges hossztúságra és formára vágható átlátszó filmkötszer rollban, légáteresztő, kanülök és eszközök rögzítésére, hosszú viselési idővel, hypoallergén, bőrlégzést biztosító , kiváló tapadást biztosító, kötések vízálló rögzítésére, | 5 | db
Krónikus sebellátásra alkalmas kötszerek | Habkötszer | 13 cm x 21 cm +/- 10 % | Steril, egyesével csomagolt, nagy nedvszívó képességű, poliuretán habkötszer. Nem tapad a sebbe. Külső felszíne légáteresztő réteggel fedett, véd a külső kórokozókkal szemben, alkalmas nyomási fekély megelőzésére is, a bőrlégzést nem gátolja. | 50 | db
| Habkötszer | 10 cm x 21 cm +/- 10 % | Steril, egyesével csomagolt, nagy nedvszívó képességű, poliuretán habkötszer. Nem tapad a sebbe. Külső felszíne légáteresztő réteggel fedett, véd a külső kórokozókkal szemben, krónikus sebek kezelésére, a bőrlégzést nem gátolja. | 20 | db
| Habkötszer ezüsttel | 12,5x12,5 cm +/- 10 % | Steril, egyesével csomagolt, nagy nedvszívó képességű, ezüsttel (Ag) impregnáltpoliuretán habkötszer. Nem tapad a sebbe. Külső felszíne légáteresztő réteggel fedett, véd a külső kórokozókkal szemben, alkalmas nyomási fekély megelőzésére is, a bőrlégzést nem gátolja. | 200 | db
Habkötszer sacralis | Szilikonnal ellátott habkötszer, 5 rétegű | 22 cm x25 cm +/- 10 % | Speciálisan kialakított, öntapadó szegéllyel ellátott habkötszer nyomási fekélyek megelőzésére és kezelésére. A kötszer teljes sebbel érintkező felülete lágy szilikon réteggel borított. Darabonként csomagolt, vízálló, a bőr megfelelő mikroklimáját biztosítja. Nagy nedvszívó és váladékmegkötő képességű kötszer. | 150 | db